福建省东南电化股份有限公司

全厂高压电缆冷缩头更换

技

术

规

格

书

二零一八年十月

目录

1总则	- 2 -

2 承包范围及方式、工作要求	- 2 -

3工作内容及参照标准	- 2 -

1总则

1.1计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2分包

本工程不允许分包。

1.3技术规范参照标准

电缆冷缩终端安装严格按照GB 50168-2006《电缆线路施工及验收规范》标准执行

2 承包范围及方式、工作要求

2.1承包范围

全厂存在隐患的高压电缆头的更换、安装（包括旧电缆终端的拆解、电缆的移动等）。

2.2  工作要求：

安装后需保证线路的运行情况良好，对安装结果作出正确的分析判断和结论；

3工作内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV冷缩单芯户内终端 | 1*70 |  |  |  |
| 2 | 10KV冷缩单芯户内终端 | 1*95 |  |  |  |
| 3 | 10KV冷缩三芯户内终端 | 3*95 |  |  |  |
| 4 | 10KV冷缩管 | 70-120 |  |  |  |
| 5 | 35kV冷缩单芯户内终端 | 1*300 |  |  |  |
| 6 | 35kV冷缩单芯中间接头 | 1*300 |  |  |  |
| 7 | 35kV中间接头防爆盒 | 1.3玻璃钢 |  |  |  |

4质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件：

供方提供的货物达不到国家标准及后期运行中不满足技术要求及运行条件的或供方产品出现质量问题，供方给予无条件退货及承担全部责任，承担由此给需方及需方用户所造成的一切直接及间接经济损失。2、质保期是自需方在接受货物 贰 年内，在质保期内因质量问题产生的一切责任由供方承担。